
GÜNEŞ PANEL
REGÜLATÖRÜ
12V AŞIRI ŞARJ
           KESİCİ
0-1-2 PAKO


KARAVAN 12 V TESİSATI:

	220/12 ŞARJ
15Amp/h
90 AMP. YAŞAM
        AKÜSÜ
[bookmark: _GoBack]PRİZ, MAJERATÖR. HİDROFOR HATLARI  4x4  TTR ÇEKİLECEK
IŞIK HATLARI  2x2.5 TTR ÇEKİLECEK

12 V  ARAÇ 
    GİRİŞ
220 V GİRİŞ
60 AMP  ANA 
    SİGORTA

25 AMP .SİGORTA
    2. PRİZ HATTI

25 AMP .SİGORTA
    1. PRİZ HATTI

15 AMP .SİGORTA
    2. IŞIK HATTI

15 AMP .SİGORTA
    1. IŞIK HATTI

25 AMP .SİGORTA
    MAJERATÖR

25 AMP .SİGORTA
      HİDROFOR

12V DÜŞÜK  ŞARJ   KESİCİ

