## güç hesabı
Güç Tüketim Kalemi | Çalışma Gerilimi | Nominal Güç (W) Watt | Adet | Günlük Çalışma Süresi (h) saat | Günlük Harcanan Enerji (Wh) Watt Saat | Yıllık Harcanan Enerji (Wh) Watt Saat
buzdolabı | 220 V | 16.7 | 1 | 24 | 400.8 | 146292
kahve makinesi | 220 V | 670 | 3 | 0.15 | 301.5 | 110047.5
el mikseri | 220 V | 400 | 1 | 0.05 | 20 | 7300
blender | 220 V | 150 | 1 | 0.1 | 15 | 5475
el aleti batarya şarj | 220 V | 40 | 1 | 0.6 | 24 | 8760
tablet şarj | 12 V | 10 | 1 | 3 | 30 | 10950
telefon şarj | 12 V | 10 | 2 | 1 | 20 | 7300
pervane, vantilatör | 12 V | 17 | 1 | 3 | 51 | 18615
aydınlatma**ölçülecek | 12 V |  |  |  | 0 | 0
Su pompa 1 | 12 V | 25.2 | 1 | 1 | 25.2 | 9198
Su pompa 2 | 12 V | 20.4 | 1 | 0.17 | 3.468 | 1265.82
TV | 12 V | 30 | 1 | 3 | 90 | 32850
webasto dizel | 12 V | 29 | 1 | 6 | 174 | 63510
süpürge | 12 V | 60 | 1 | 0.25 | 15 | 5475
su ısıtıcı |  |  | 1 | 0.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ek ihtiyaç % >>> | 0% |  |  |  | 0
12Vdc - 220Vac invertör kaybı % >>> | 15% |  |  |  | 114.195 | 41681.175
|  |  |  | Günlük İhtiyaç (Wh) TOPLAM | 1284.163 | 468719.495
Akü kapasite hesabı: günlük toplam enerji ihtiyacı x ihtiyacın aküden kaç gün karşılanacağı / deşarj derinliği / akü verimi / akü gerilimi
Aküden Beslenme Süresi (Gün) | Deşarj derinliği DoD | Akü Verimi | Akü Gerilimi (V) | AKÜ KAPASİTE (Ah) amper saat
2 | 60% | 85% | 12 | 419.6611 | AGM
2 | 70% | 85% | 12 | 359.7095 | Jel
2 | 90% | 92% | 12 | 258.4869 | LifePo4
Güneş panel gücü hesabı: günlük toplam enerji ihtiyacı / günlük ortalama güneş saati / güneş panel verimi
Ortalama Günlük Güneş Süresi (h) saat | Güneş Panel Verimi % | PANEL GÜCÜ (W) watt
5 | 70% | 366.9037
Güneş paneli şarj kontrol cihaz kapasite hesabı: panel gücü / akü gerilimi
**Şarj kontrol cihaz kapasitesi aşağıda çıkan sonuçtan yüksek değerde seçilmeli !
Şarj Kontrol Cihaz Kapasitesi (A) amper | > | 30.5753