## AKÜ-SOLAR-TÜKETICI-CETVELLERİ
K A R A V A N D A A K I M H E S A P C E T V E L İ
K A R A V A N D A A K I M H E S A P C E T V E L İ
ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ (12 Volt ) | SAYI | GÜÇ | AKIM | SAAT | KAPASİTE
| n | X W | A | X h (%) | A/h
BÜTÜN KIRMIZI SAYI ve TÜKETICILERI SİSTEMİNİZE GÖRE DEĞIŞTİREBİLİRSİNİZ !
AYDINLANMA
LED Yaşam | 1 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5
LED Okuma | 2 | 1.3 | 0.22 | 1 | 0.22
LED Mutfak | 2 | 1 | 0.17 | 2 | 0.34
LED Banyo | 2 | 2 | 0.33 | 0.5 | 0.165
LED Tente | 1 | 5 | 0.42 | 2 | 0.84
Spot | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Halojen lamba | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Diğer lambalar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EV ALETLERI
Buzdolabı | 1 | 42 | 3.5 | 7 | 24.5
Su ısıtıcı | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Saç kurutma makinası | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
Elektrik süpürgesi | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALET VE EKIPMANLAR
Isıtıcı / Kombı ısıtıcı | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Su ısıtıcısı (Boiler) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Su pompası | 1 | 30 | 2.5 | 0.2 | 0.5
Davlumbaz / Havalandırma | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Televizyon / Reciver | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Gösterge / Su, gri su, mazot | 2 | 0.1 | 0.02 | 24 | 0.48
Tablet | 1 | 28 | 2.33 | 2 | 4.66
Vantilatör | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Gaz alarm cihazı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Alarm | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Klima | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
DVD | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Cep telefonu | 1 | 12 | 1 | 0.25 | 0.25
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIGER TÜKETİCİLER
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ Ah/Gün |  |  |  |  | 33.455
YASAM AKÜ KAPASITESI (Ah) Tahmini aktuel kapasite ? |  |  |  |  | 140
YAŞAM AKÜSÜNÜN % | 33 | BOŞALMASI İÇİN GEÇEN GÜN SAYISI
ENERJİ KAYNAĞI / KONUM | KULLANIM ZAMANI Saat (h) / ay | GÜÇ (W) | AKIM (Ah) | ÖZERK GÜN Kendi kendine yeterli gün
AKÜ ( tek başına ve tam dolu halde ) |  |  |  | 1.4
Akü + Jenerator Honda EU 10Ai 8,3Amper (-0,3A kayıp) 8Ax12V=96W | 2 | 96 | 16 | 2.6
SOLAR PANELLERİN TOPLAM GÜCÜ Watt → |  | 90
Akü + Solar / ANTALYA | / Temmuz | 90 | 37.19 | sonsuz
Akü + Solar / ANTALYA | / Eylül | 90 | 27.86 | 8.3
Akü + Solar / ANTALYA | / Aralık | 90 | 11.41 | 2.1
Akü + Solar / İZMİR | / Temmuz | 90 | 38.46 | sonsuz
Akü + Solar / İZMİR | / Eylül | 90 | 27.78 | 8.1
Akü + Solar / İZMİR | / Aralık | 90 | 10.8 | 2
Akü + Solar / İSTANBUL | / Temmuz | 90 | 35.57 | sonsuz
Akü + Solar / İSTANBUL | / Eylül | 90 | 22.67 | 4.3
Akü + Solar / İSTANBUL | / Aralık | 90 | 7.95 | 1.8
Akü + Solar / ANKARA | / Temmuz | 90 | 36.59 | sonsuz
Akü + Solar / ANKARA | / Eylül | 90 | 26.47 | 6.6
Akü + Solar / ANKARA | / Aralık | 90 | 8.77 | 1.9
Akü + Solar / TRABZON | / Temmuz | 90 | 25.28 | 5.7
Akü + Solar / TRABZON | / Eylül | 90 | 18.15 | 3
Akü + Solar / TRABZON | / Aralık | 90 | 6.82 | 1.7
Tabelada kullanılan sonsuz (∞) koşullar devam ettikçe geçerliliği olan fiktif bir sayı !
Temmuz ayı, yaz tatili için,
Eylül ayı, yaz boyunca gezen emekliler ve araçlarını kışın da kısa gezilerde kullananlar için (Nisan-Eylül arasi verimi en düşük ay)
Aralık ayı ise bütün sene gezen karavancıların yıl boyunca en az verim beklediği ay oldugundan seçildi.
Cetvellerle alternatör akımının artı, ağaç ve bina gölgeleri ile buzdolabının uygunsuz kullanımının negatif etkileri hesaplanamıyor !
Yasam aküsünün % 50 den fazla boşaltılmaması, akü ömrü açısından tavsiye ediliyor ! Uygunu % 25-33 arası, en fazla % 75 .
Lityum demir fosfat akülerin bosalma parametreleri bilindiği üzere farklı !
S O L A R C E T V E L L E R İ
ÜRETİLEBİLEN GÜNLÜK ENERJİ (Akü çıkışı)
Asağıdaki kırmızı Volt ve Watt değerlerini, sisteminizin değerlerleriyle değiştirerek, bulunduğunuz ay ve konumda üretilen günlük akım değerini bulabilirsiniz.
Panel Volt | 12 | ← 12 yada 24 Volt !
Panel Watt | 90 |  |  |  |  | Watt Peak (Wp) : Günlük elde edilebilen en fazla güç.
AY / KONUM | Antalya |  | Izmir |  | Istanbul |  | Ankara |  | Trabzon
| Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt peak | Amper-Saat
Ocak | 146.7 | 12.225 | 139.5 | 11.625 | 95.4 | 7.95 | 112.5 | 9.375 | 99.9 | 8.325
Şubat | 190.8 | 15.9 | 176.4 | 14.7 | 134.1 | 11.175 | 159.3 | 13.275 | 136.8 | 11.4
Mart | 282.6 | 23.55 | 268.2 | 22.35 | 215.1 | 17.925 | 241.2 | 20.1 | 187.2 | 15.6
Nisan | 342 | 28.5 | 340.2 | 28.35 | 297 | 24.75 | 301.5 | 25.125 | 245.7 | 20.475
Mayıs | 405.9 | 33.825 | 417.6 | 34.8 | 388.8 | 32.4 | 378 | 31.5 | 315 | 26.25
Haziran | 449.1 | 37.425 | 460.8 | 38.4 | 419.4 | 34.95 | 418.5 | 34.875 | 317.7 | 26.475
Temmuz | 445.5 | 37.125 | 461.7 | 38.475 | 426.6 | 35.55 | 438.3 | 36.525 | 303.3 | 25.275
Ağustos | 402.3 | 33.525 | 415.8 | 34.65 | 368.1 | 30.675 | 397.8 | 33.15 | 252 | 21
Eylül | 334.8 | 27.9 | 333 | 27.75 | 271.8 | 22.65 | 317.7 | 26.475 | 217.8 | 18.15
Ekim | 243 | 20.25 | 237.6 | 19.8 | 174.6 | 14.55 | 214.2 | 17.85 | 160.2 | 13.35
Kasım | 171 | 14.25 | 162 | 13.5 | 117 | 9.75 | 148.5 | 12.375 | 121.5 | 10.125
Aralık | 136.8 | 11.4 | 129.6 | 10.8 | 95.4 | 7.95 | 105.3 | 8.775 | 81.9 | 6.825
MİNİMUM SOLAR PANEL GÜCÜ
Bulunduğunuz ay ve konuma göre minimum solar panel gücünüzü hesaplamak için; günlük harcadığınız enerji A/h değerinizi asağıya yazabilirsiniz.(12 Volt)
Günlük harcanan Amper/h |  | 33
AY / KONUM | Antalya |  | Izmir |  | Istanbul |  | Ankara |  | Trabzon
Ocak |  | 242.88 |  | 255.42 |  | 373.56 |  | 316.8 |  | 356.73
Şubat |  | 186.78 |  | 201.96 |  | 265.65 |  | 223.74 |  | 260.37
Mart |  | 126.06 |  | 132.99 |  | 165.66 |  | 147.84 |  | 190.41
Nisan |  | 104.28 |  | 104.61 |  | 120.12 |  | 118.14 |  | 145.2
Mayıs |  | 87.78 |  | 85.47 |  | 91.74 |  | 94.38 |  | 113.19
Haziran |  | 79.2 |  | 77.22 |  | 85.14 |  | 85.14 |  | 112.2
Temmuz |  | 79.86 |  | 77.22 |  | 83.49 |  | 81.18 |  | 117.48
Ağustos |  | 88.44 |  | 85.8 |  | 96.69 |  | 89.43 |  | 141.57
Eylül |  | 106.59 |  | 106.92 |  | 131.01 |  | 112.2 |  | 163.68
Ekim |  | 146.52 |  | 150.15 |  | 204.27 |  | 166.32 |  | 222.42
Kasım |  | 208.56 |  | 220.11 |  | 304.59 |  | 239.91 |  | 293.37
Aralık |  | 260.37 |  | 274.89 |  | 373.56 |  | 338.58 |  | 435.27