## Tabelle1
S O L A R C E T V E L İ
ÜRETİLEBİLEN GÜNLÜK ENERJİ (Akü çıkışı)
Asağıdaki kırmızı Volt ve Watt değerlerini, sisteminizin değerlerleriyle değiştirerek, bulunduğunuz ay ve konumda üretilen günlük akım değerini bulabilirsiniz.
Panel Volt | 12
Panel Watt | 90 | [5 empty] | Watt Peak (Wp) : Günlük elde edilebilen en fazla güç.
AY / KONUM | Antalya |  | Izmir |  | Istanbul |  | Ankara |  | Trabzon
| Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt Peak | Amper-Saat | Watt peak | Amper-Saat
Ocak | 146.7 | 12.225 | 139.5 | 11.625 | 95.4 | 7.95 | 112.5 | 9.375 | 99.9 | 8.325
Şubat | 190.8 | 15.9 | 176.4 | 14.7 | 134.1 | 11.175 | 159.3 | 13.275 | 136.8 | 11.4
Mart | 282.6 | 23.55 | 268.2 | 22.35 | 215.1 | 17.925 | 241.2 | 20.1 | 187.2 | 15.6
Nisan | 342 | 28.5 | 340.2 | 28.35 | 297 | 24.75 | 301.5 | 25.125 | 245.7 | 20.475
Mayıs | 405.9 | 33.825 | 417.6 | 34.8 | 388.8 | 32.4 | 378 | 31.5 | 315 | 26.25
Haziran | 449.1 | 37.425 | 460.8 | 38.4 | 419.4 | 34.95 | 418.5 | 34.875 | 317.7 | 26.475
Temmuz | 445.5 | 37.125 | 461.7 | 38.475 | 426.6 | 35.55 | 438.3 | 36.525 | 303.3 | 25.275
Ağustos | 402.3 | 33.525 | 415.8 | 34.65 | 368.1 | 30.675 | 397.8 | 33.15 | 252 | 21
Eylül | 334.8 | 27.9 | 333 | 27.75 | 271.8 | 22.65 | 317.7 | 26.475 | 217.8 | 18.15
Ekim | 243 | 20.25 | 237.6 | 19.8 | 174.6 | 14.55 | 214.2 | 17.85 | 160.2 | 13.35
Kasım | 171 | 14.25 | 162 | 13.5 | 117 | 9.75 | 148.5 | 12.375 | 121.5 | 10.125
Aralık | 136.8 | 11.4 | 129.6 | 10.8 | 95.4 | 7.95 | 105.3 | 8.775 | 81.9 | 6.825
MİNİMUM SOLAR PANEL GÜCÜ
Bulunduğunuz ay ve konuma göre minimum solar panel gücünüzü hesaplamak için; günlük harcadığınız enerji A/h değerinizi asağıya yazabilirsiniz.(12 Volt)
Günlük harcanan Amper/h |  | 33
AY / KONUM | Antalya |  | Izmir |  | Istanbul |  | Ankara |  | Trabzon
Ocak |  | 242.88 |  | 255.42 |  | 373.56 |  | 316.8 |  | 356.73
Şubat |  | 186.78 |  | 201.96 |  | 265.65 |  | 223.74 |  | 260.37
Mart |  | 126.06 |  | 132.99 |  | 165.66 |  | 147.84 |  | 190.41
Nisan |  | 104.28 |  | 104.61 |  | 120.12 |  | 118.14 |  | 145.2
Mayıs |  | 87.78 |  | 85.47 |  | 91.74 |  | 94.38 |  | 113.19
Haziran |  | 79.2 |  | 77.22 |  | 85.14 |  | 85.14 |  | 112.2
Temmuz |  | 79.86 |  | 77.22 |  | 83.49 |  | 81.18 |  | 117.48
Ağustos |  | 88.44 |  | 85.8 |  | 96.69 |  | 89.43 |  | 141.57
Eylül |  | 106.59 |  | 106.92 |  | 131.01 |  | 112.2 |  | 163.68
Ekim |  | 146.52 |  | 150.15 |  | 204.27 |  | 166.32 |  | 222.42
Kasım |  | 208.56 |  | 220.11 |  | 304.59 |  | 239.91 |  | 293.37
Aralık |  | 260.37 |  | 274.89 |  | 373.56 |  | 338.58 |  | 435.27
D I K K A T !
AŞAĞIDAKİ 2. VE 3. TABELALARDA DOLUDUR
1. Sayfanın sonu

## Tabelle2
KARAVANDA AKIM HESAP CETVELİ
ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ 12 Volt | SAYI | GÜÇ | AKIM | ZAMAN | KAPASİTE
| (n) | x (W) | /12V (A) | x (h) | A/h
BÜTÜN KIRMIZI SAYILARI SİSTEMİNİZE GÖRE DEĞIŞTİREBİLİRSİNİZ !
AYDINLANMA
LED Yaşam | 1 | 6 | 0.5 | 2 | 1
LED Okuma | 2 | 1.3 | 0.22 | 2 | 0.44
LED Mutfak | 4 | 1 | 0.33 | 2 | 0.66
LED Banyo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
LED Tente | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Spot | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Halojen lamba | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Diğer lambalar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EV ALETLERI
Buzdolabı | 1 | 42 | 3.5 | 7 | 24.5
Su ısıtıcı (12Volt) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Saç kurutma makinası | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
Elektrik süpürgesi | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALET VE EKIPMANLAR
Isıtıcı / Kombı ısıtıcı | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Su ısıtıcısı (Boiler) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Su pompası | 1 | 30 | 2.5 | 0.12 | 0.3
Davlumbaz / Havalandırma | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Televizyon / Reciver | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Gösterge / Su, gri su, mazot | 2 | 0.1 | 0.02 | 24 | 0.48
Laptop | 1 | 32 | 2.67 | 2 | 5.34
Vantilatör | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0
Gaz alarm cihazı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Alarm | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Klima | 0 | 650 | 0 | 3 | 0
DVD | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Cep telefonu | 1 | 12 | 1 | 0.25 | 0.25
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIGER ALETLER
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM ENERJI TÜKETİMİ Ah / Gün |  |  |  |  | 32.97
YASAM AKÜ KAPASITESI |  |  |  |  | 140
Günlük minimum akü kapasitesi (+ 1/33) |  |  |  |  | 43.8501
Kendi kendinize yetebileceğiniz özerk gün sayısını bulmak için, kırmızı rakkamları doldurunuz !
YAŞAM AKÜSÜNÜN % | 25 | DOLULUĞA KADAR BOŞALMASI İÇİN GEÇEN ZAMAN
ENERJİ KAYNAĞI | KULLANIM ZAMANI Saat (h) ; ay | GÜÇ | AKIM (Ah) | ÖZERK GÜN Kendi kendine yeterli gün
AKÜ (tek başına) |  |  |  | 1.1
Akü + Jenerator Honda EU 10Ai Verim: 8,3 Amper (-0,3A kayıp) 8Ax12V=96W | 0 | 96 | 0 | 1.1
SOLAR PANELLERİN TOPLAM GÜCÜ ( Watt ) ----- > |  | 90
Akü + Solar ANTALYA | Temmuz | 90 | 37.19 | sonsuz
Akü + Solar ANTALYA | Eylül | 90 | 27.86 | 6.8
Akü + Solar ANTALYA | Aralık | 90 | 11.41 | 1.6
Akü + Solar İZMİR | Temmuz | 90 | 38.46 | sonsuz
Akü + Solar İZMİR | Eylül | 90 | 27.78 | 6.7
Akü + Solar İZMİR | Aralık | 90 | 10.8 | 1.6
Akü + Solar İSTANBUL | Temmuz | 90 | 35.57 | sonsuz
Akü + Solar İSTANBUL | Eylül | 90 | 22.67 | 3.4
Akü + Solar İSTANBUL | Aralık | 90 | 7.95 | 1.4
Akü + Solar ANKARA | Temmuz | 90 | 36.59 | sonsuz
Akü + Solar ANKARA | Eylül | 90 | 26.47 | 5.4
Akü + Solar ANKARA | Aralık | 90 | 8.77 | 1.4
Akü + Solar TRABZON | Temmuz | 90 | 25.28 | 4.6
Akü + Solar TRABZON | Eylül | 90 | 18.15 | 2.4
Akü + Solar TRABZON | Aralık | 90 | 6.82 | 1.3
Yukarıdaki tabelada kullanılan sonsuz koşullar devam ettikçe geçerliliği olan teorik bir deyim !
Temmuz ayı, yaz tatili için,
Eylül ayı, yaz boyunca gezen emekliler ve araçlarını kışın da kısa gezilerde kullananlar için (Nisan-Eylül arasi verimi en düşük ay),
Aralık ayı ise bütün sene gezen karavancıların yıl boyunca en az verim beklediği ay oldugundan seçildi.
Karavan durağan halde. Alternatörden gelebilecek akım hesapta yok !
Yasam aküsünün %50 den fazla boşaltılmaması, akü ömrü açısından tavsiye ediliyor ! Optimal %25, Maksimal %75.
D İ K K A T !
Bütün kırmızı rakkamlar ile
jeneratör ve tüketici adları değişgen !
2. Sayfanın sonu

## Tabelle3
SOLAR VERILER NASIL BULUNDU ?
Güvenilir bir veri kaynağı desdeği ile kayıplarda göz önüne alınarak standart panellere düşen veriler hesaplandı.
Panelin
Konumu: izmir (Antalya, Istanbul, Ankara ve Trabzon için de ayrıca hesaplandı )
Pozisyonu: yatay, sabit ve açıkda
Nominal değeri: 100 Wp Kristallin (Silisyum)
Hesaplamada kullanılan solar veri tabanı : PVGIS-CMSAF (1998-2010)
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
Hesaplamada dikkate alınan kayıplar:
1) Veri sisteminin konuma göre otomatik olarak hesapladığı değerler:
a. Lokal ısı yüzünden kayıp : %10 (istanbulda % 1,1 daha az)
Değer; panelin bulunduğu yerin lokal ısısına göre değişiyor, rüzgar ve sabitleme yüzeyine uzaklık göz önüne alınmıyor.
b. Refleksiyon kaybı: %3.1 (istanbulda % 0,3 daha fazla)
Bu değer güneşin konumuna göre değişgen.
Panel üst yüzey yansıması; panel camının kötü kalitesi ve kirlilikle artığı gibi ışın açısı dikleşince de azalıyor.
Havanın acık yada kapalı oluşu ve güneşlenme suresi 12 senelik istatistik verilere dahil.
2) Karavan icin varsayılan sistem kayıpları: ~ %25 (Veri tabanında kayıp hanesine yazılacak sayı !)
a. %6 akü verim kaybı.
Yavaş yada hızlı dolum, ayrıca akü cins ve yaşına göre değişen eksi değerler şöyle:
Jel aküler% 4-6
AGM aküler % 5-12
Diğer kurşunlu-asitli aküler % 15-30 arası
Ticari deyimi ile solar akülerdede %20 verim kaybı var.
b. %5 (–) tolerans.
-%5 ile +%5 arası mümkün.
Röper verim noktası olan,1000 güneş saatlik kullanıma kadar oluşan doğal kayıp.
Bazı üreticiler panel üzerine bu noktadaki gücü yazdığı gibi, diğerleri bazi çinli şirketlerinde yaptığı gibi direk fabrika çıkış gücünü yazıyor.
c. %3 kablo kayıpları.
Uygun kalınlıkta kablo ve bağlantı elemanları kullanımı ile %2 yada %1 e çekilebilir.
En yüksek değer olan % 3 geçilmemeli.
d. %6 Solar regülator kaybı.
% 94 verimli regülatör. Regulatörlerin teknik sayfalarında yazılan verim yüzdeleri, devamli korunması mümkün olmayan, anlık maksimum değerler.
e. %5 Güvenlik yüzdesi.
Beklenmeyen gölgelenmeler vede panellerin birkaç yıl sonraki güç kaybı kompensasyonu icin düşünülen toplam yüzde. Yani oynak bir oran.
Kısmı gölgelenme orantısız kayıplara yol açan ve oldukça sorunlu bir olay.
85 wp kapasiteli ve 36 hücresinden 9 u kapalı yani sadece 1/4ü kısmi gölgelenmiş bir panelin verimi, yazın 4,30 Amperden dikkat 0,5 Ampere düşüyor. %25 gölge yüzünden %88 enerji kaybı !
Akü çıkış gücü olarak panellerden gelen akımda, ortalama 1/3 üstü kayıp var.
Izmir için, yukarıdaki kriterlerle, veri sisteminden hesaplanan, aylara göre günlük ortalama değerler:
Nisan 378 Wh
Mayıs 464 Wh
Haziran 512 Wh
Temmuz 513 Wh
Ağustos 462 Wh
Eylül 370 Wh şeklinde.
Katsayı hesabı:
Böylelikle; 15 nisan – 15 eylül yani, yaz sezonunda gezen karavancılar için baz
minumum güvenlik verimi olarak (matematiksel ortalama degil !) 400 Wh alınırsa.
Katsayı:
400 Wh / 12V = 33,33 Ah
100 / 33,33 = 3 olarak belirleniyor. (100, panelin Wp değeri)
Günlük sarfiyatı, akü çıkışı olarak, 50 Ah olan bir karavanda,
50 x 3 = 150 Wp lik panel tavsiye edilebilir.
Şehir ve aylara göre tesbit edilen katsayılar, bütün hesaplamaların temelini teşkil ediyor !
Burada hesaplanan yatay panellerin verimi, çift aksıda hareketli olanların değil.
Panel gücü katsayısi, enerjinin tamamının solar kaynakdan kazanılması ile ilgili !
Ayrıca panellerin, akülerin , diğer donanımların kalite ve yaşı , alternatörden faydalanma yüzdesi, invertör kullanımı ile, otark kamp yapma hedefleri ve belkide güvenlik saplantısı dikkate alınabilecek faktörler.
Gercek harcama olarak geceyi, baz ve baslangıç olarakda sabahı alırsak, ortaya çıkan durum:
Toplam harcaması 50 Ah olan bir karavanın gündüz 25 Ah geceleri ise 25 Ah sarf ettiğini varsayalım ve geceye gündüzden tam dolu olarak girmis olsun.
Sabaha kadar 25 Ah sarf etmis olsada kısa bir süre sonra dolum başladığından ilk başda boşalma hızı yavaşlıyacak ve belki panelin gücüne göre hemen öğleden sonra tamamen dolacaktır. Böylelikle panel verimi günlük yanlız 50 Ah bile olsa, teoride +25 Ah lik doluluğun hava durumunada bağlı olmak şartıyla devam edeceği varsayılabilir.
Yinede gerçek harcama yerine, teorik toplam harcamayı almak güvenlik açısından önemli.
Özellikle günesin yeterli olmadigi zaman dilimleride göz önüne alinmis olur ve fark da emniyet aralığı olarak düşünülebilir
Gerekli akünün akım gücünün hesaplanması ise oldukça kolay:
Günlük sarfiyat Ah x 4 = akünün Ah değerini veriyor.
Bu hesap, akülerin optimal çevirim sayısına ulaşmak için, tavsiye edilen % 25 den fazla bosaltılmamaları gereğine dayanıyor. (yani ¼ ü )
Akü kalitesine göre değişiklikler olabileceğinden, üretici firmaların verdiği değerlerin (?) göz önüne alınmasında fayda var.
Yukarıdaki örnek için 50 Ah x 4 = 200 Ah uygun akü kapasitesi yada üst tavanı.
Akü ye fazla yatırım yapmak yada fazla ağırlık taşımak istemeyenler, kullanma suresinin orantısızca düşeceği faktörünüde göz önüne alarak kapasiteyi bir noktaya kadar küçültebilirler.
Degişgeni bu kadar bol olan bir denklemin çözümünde, ilersini düşünerek ve benzeri uygulanan sistemleride baz alarak 'learning by doing' oldukca rasyonal bir yaklaşım olsa bile; hicbir oryantasyon yardımı olmadan solar sistemi planlamak ise daha az akılcı olur diye , ilişikdeki çalışma yapıldı.
Tabelalardaki kırmızı sayıları kendi sistem verilerinizle değişdirip onayladığınız zaman diğer değerler
otamatikman hesaplanıyor.
Tabelaların kendi kendilerini açıkladığını sanıyorum.
Bol eğlenceler : )
Işbu tabela, tâifeyi aileden mahdum-u nadidemin el vermesi vesilesi ile, ehli kervankâra nâcizane bir hediye
niyetine tanzim edilmiş olup, binâenaleyh müsveddelerinin dahi, maddi tasarruf üzre icrasını kattiyetle men ederüm.
Işde bu böyle biline !
Alemanya kervankâri eşrafından,
Nâm-ı maruf
Mütekavit seyyah 2.Evliya Çelebi efendi.
Dikkat !
Deneme bazında hazırlananan ve mutlaklık iddası olmayan bu dosyadaki olası hatalar için sorumluluk kabul edilmez.
Herkezin kullanımına açık olduğu halde, ticari amaçla kullanılıp yayınlanamaz.
Copyright©