## Sayfa1
Kamp Rehberi Akü ve Güneş Paneli Hesaplayıcı
| DİKKAT: Dosyayı Düzenlemeniz için cihazınıza indirmeniz gerekli, Lütfen düzenleme isteği göndermeyiniz, drive dosyasını düzenlerseniz herkes sizin düzenlediğiniz dosyayı indirmek zorunda kalacak :) | [5 empty] | Cihazların Ortalama Tüketimleri | Saatlik Harcama
Cihaz No | Cihaz Adı | Adedi | Saatlik Tüketim (W) | Kullanım Süresi (saat) | Günlük Tüketim (W/h) |  | 12V Buzdolabı | 30W - 35W
1 | buzdolabı | 1 | 40 | 24 | 960 |  | 220V + İnvertör Buzdolabı | 35W - 40W
2 | laptop | 1 | 0 | 3 | 0 |  | Laptop | 58W
3 | telefon şarjı | 2 | 6 | 2 | 24 |  | Telefon Şarjı | 6W
4 | led lamba | 3 | 3 | 6 | 54 |  | LED Lamba | 3W
5 | dalgıç pompa | 1 | 24 | 0.5 | 12 |  | Hidrofor | 24W
6 |  |  | 0 | 0 |  |  | Webasto | 25W
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Günlük Tüketim (W/h) | 1050
| UYARILAR |  |  | Akü Voltajı (V) | 12 | *Değiştirebilirsiniz
| *Çoklu Panel Kullanımlarınızda Seri Bağlantı Yapınız |  |  | Günlük Amper Gereksinimi (Ah) | 87.5
| *İdeal Akü Gereksinimi 2 Gün güneş olmayan zamanlar içindir |  |  | Minimum (KA)Akü Gereksinimi (Ah) | 175
| *Güneş Paneli Hesabı günlük 5 saat verimli güneş alabileceğiniz ve MPPT şarj kontrolörü kullanacağınız öngörülerek hesabedilmiştir. Sonbahar kış mevsiminde ve PWM şarj kontrolörü kullanmanız durumunda güneş paneli ihtiyacınız artacaktır. |  |  | *İdeal (KA) Akü Gereksinimi | 350
|  |  |  | Minimum Lityum Akü Gereksinimi | 97.2222
|  |  |  | *İdeal Lityum Akü Gereksinimi | 194.4444
|  |  |  | *Minimum Güneş Paneli İhtiyacı (W) | 300
|  |  |  | Gerekli MPPT Amperi | 25 | *Bir Üst Boyut Tercih Ediniz